## Lines
Project ID | Project Name | From | To | Voltage (kV) | Technology | Capacity (MW) | Length (km) | Circuits | Operator | Status | COD Year | Law | NEP Measure | Grid Level | Reason | Notes | Source
BBPlG 3 | SuedLink West | Brunsbüttel | Großgartach (Leingarten) | 525 | HVDC Underground Cable | 2000 | 700 | 1 | TenneT / TransnetBW | Under Construction | 2028 | BBPlG | DC1 | TSO |  | ±525 kV DC cable; Korridor A; construction started Feb 2024; Hitachi Energy/Siemens Energy converters | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 4 | SuedLink East | Wilster | Bergrheinfeld West | 525 | HVDC Underground Cable | 2000 | 550 | 1 | TenneT / TransnetBW | Under Construction | 2028 | BBPlG | DC2 | TSO |  | ±525 kV DC cable; Korridor A; parallel to SuedLink West | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 5 | SuedOstLink | Wolmirstedt | Isar (Landshut) | 525 | HVDC Underground Cable | 2000 | 580 | 1 | 50Hertz / TenneT | Under Construction | 2027 | BBPlG | DC4 | TSO |  | ±525 kV DC cable; Korridor C; Sachsen-Anhalt to Bayern | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 5a | SuedOstLink+ | Klein Rogahn (Schwerin) | Isar (Landshut) | 525 | HVDC Underground Cable | 2000 | 600 | 1 | 50Hertz / TenneT | Planning | 2030 | BBPlG | DC4+ | TSO |  | ±525 kV; extension from MV; will share Isar converter (4 GW total) | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 1 | A-Nord | Emden (Ost) | Osterath | 525 | HVDC Underground Cable | 2000 | 300 | 1 | Amprion | Under Construction | 2027 | BBPlG | DC3 | TSO |  | ±525 kV DC cable; Korridor B Nord; Niedersachsen to NRW | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 2 | Ultranet | Osterath | Philippsburg | 380 | HVDC OHL (hybrid AC/DC) | 2000 | 340 | 1 | Amprion / TransnetBW | Approved | 2028 | BBPlG | DC3 | TSO |  | ±380 kV; uses existing AC pylons; southern extension of A-Nord; Philippsburg converter ready 2025 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 48 | NordWestLink (DC30) | Heide West | Polsum | 525 | HVDC Underground Cable | 4000 | 440 | 2 | Amprion / TenneT | Planning | 2032 | BBPlG | DC30 | TSO |  | ±525 kV; Korridor B; SH to NRW; 4 GW (2x2 GW); BNetzA route corridor Nov 2025 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 49 | Korridor B Süd (Wilhelmshaven – Hamm) | Wilhelmshaven | Hamm | 525 | HVDC Underground Cable | 2000 | 250 | 1 | Amprion | Planning | 2032 | BBPlG | DC31 | TSO |  | ±525 kV; Korridor B Süd; Niedersachsen to NRW | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 45 | Korridor D (DC5) | Raum Halle/Saale | Raum Schweinfurt | 525 | HVDC Underground Cable | 2000 | 250 | 1 | 50Hertz / TenneT | Planning | 2035 | BBPlG | DC5 | TSO |  | ±525 kV; Korridor D; Sachsen-Anhalt to Bayern | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 6 | Conneforde – Cloppenburg – Merzen | Conneforde | Merzen | 380 | AC OHL | 3600 | 130 | 2 | TenneT | Under Construction | 2027 | BBPlG | P37 | TSO |  | New 380 kV; Niedersachsen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 7 | Stade – Sottrum – Grafschaft Hoya – Landesbergen | Stade | Landesbergen | 380 | AC OHL | 3600 | 150 | 2 | TenneT | Planning | 2029 | BBPlG | P37b | TSO |  | 380 kV; Niedersachsen north-south | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 10 | Wolmirstedt – Helmstedt Ost – Wahle | Wolmirstedt | Wahle | 380 | AC OHL | 3600 | 100 | 2 | 50Hertz / TenneT | Planning | 2029 | BBPlG | P31 | TSO |  | 380 kV; connects 50Hertz/TenneT areas | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 11 | Bertikow – Pasewalk | Bertikow | Pasewalk | 380 | AC OHL | 3600 | 60 | 2 | 50Hertz | Planning | 2028 | BBPlG | P30b | TSO |  | New 380 kV; Brandenburg/MV | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 12 | Vieselbach – Eisenach – Mecklar | Vieselbach | Mecklar | 380 | AC OHL | 3600 | 120 | 2 | 50Hertz / TenneT | Under Construction | 2027 | BBPlG | P44b | TSO |  | 380 kV; Thüringen to Hessen; cross-TSO | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 13 | Pulgar – Vieselbach | Pulgar | Vieselbach | 380 | AC OHL | 3600 | 100 | 2 | 50Hertz | Under Construction | 2027 | BBPlG | P44c | TSO |  | 380 kV; Sachsen to Thüringen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 14 | Röhrsdorf – Weida – Remptendorf | Röhrsdorf | Remptendorf | 380 | AC OHL | 3600 | 90 | 2 | 50Hertz | Planning | 2029 | BBPlG | P44d | TSO |  | 380 kV upgrade; Sachsen/Thüringen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 15 / EnLAG 15 | Osterath – Weißenthurm | Osterath | Weißenthurm | 380 | AC OHL | 3600 | 136 | 2 | Amprion | Under Construction | 2026 | BBPlG + EnLAG | P62 | TSO |  | 220→380 kV upgrade; 19/20 km done Sep 2025; cable pilot Hürth | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 17 | Mecklar – Dipperz – Bergrheinfeld West | Mecklar | Bergrheinfeld West | 380 | AC OHL | 3600 | 165 | 2 | TenneT | Under Construction | 2027 | BBPlG | P43 | TSO |  | 380 kV; Hessen to Bayern | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 20 | Grafenrheinfeld – Kupferzell – Großgartach | Grafenrheinfeld | Großgartach | 380 | AC OHL | 3600 | 149 | 2 | TenneT / TransnetBW | Commissioned | 2023 | BBPlG | P52 | TSO |  | 380 kV; Bayern to BW; completed 2023 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 21 / EnLAG 5 | Dörpen/West – Niederrhein (Wesel) | Dörpen/West | Niederrhein (Wesel) | 380 | AC OHL | 3600 | 165 | 2 | Amprion / TenneT | Under Construction | 2026 | BBPlG + EnLAG | P9 | TSO |  | 380 kV; NI to NRW; cable pilot section | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 25 | Halle/Saale – Schweinfurt – Grafenrheinfeld | Halle/Saale | Grafenrheinfeld | 380 | AC OHL | 3600 | 200 | 2 | 50Hertz / TenneT | Planning | 2031 | BBPlG | P51 | TSO |  | 380 kV; SA to Bayern | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 26 | Bärwalde – Schmölln | Bärwalde | Schmölln | 380 | AC OHL | 3600 | 45 | 2 | 50Hertz | Planning | 2028 | BBPlG | P46 | TSO |  | 380 kV; Sachsen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 27 | Güstrow – Bentwisch – Lubmin | Güstrow | Lubmin | 380 | AC OHL | 3600 | 80 | 2 | 50Hertz | Under Construction | 2026 | BBPlG | P33 | TSO |  | 380 kV; MV; offshore wind integration | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 28 | Pasewalk – Iven – Lubmin | Pasewalk | Lubmin | 380 | AC OHL | 3600 | 80 | 2 | 50Hertz | Under Construction | 2027 | BBPlG | P33b | TSO |  | 380 kV; MV; offshore wind integration | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 31 | Wilhelmshaven/Conneforde (Küstenleitung) | Wilhelmshaven | Conneforde | 380 | AC OHL | 3600 | 50 | 2 | TenneT | Commissioned | 2023 | BBPlG | P34 | TSO |  | 380 kV; Küstenleitung section; completed | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 34 | Emden Ost – Conneforde | Emden Ost | Conneforde | 380 | AC OHL | 3600 | 70 | 2 | TenneT | Under Construction | 2026 | BBPlG | P34c | TSO |  | 380 kV; offshore wind connection | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 35 | Birkenfeld – Mecklar | Birkenfeld | Mecklar | 380 | AC OHL | 3600 | 60 | 2 | Amprion / TenneT | Commissioned | 2024 | BBPlG | P43b | TSO |  | 380 kV; Hessen; completed | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 37 | Emden – Halbemond | Emden | Halbemond | 380 | AC OHL | 3600 | 25 | 2 | TenneT | Commissioned | 2024 | BBPlG | P34b | TSO |  | 380 kV; offshore wind; completed | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 38 | Dollern – Elsfleth/West – Ganderkesee | Dollern | Ganderkesee | 380 | AC OHL | 3600 | 90 | 2 | TenneT | Under Construction | 2026 | BBPlG | P37a | TSO |  | 380 kV; Niedersachsen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 42 | Ostküstenleitung | Kreis Segeberg | Göhl (branch Lübeck–Siems) | 380 | AC OHL | 3600 | 120 | 2 | TenneT | Under Construction | 2027 | BBPlG | P69b/P69c | TSO |  | 380 kV; SH east coast corridor | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 43 | Borken – Mecklar | Borken | Mecklar | 380 | AC OHL | 3600 | 80 | 2 | TenneT | Commissioned | 2023 | BBPlG | P43a | TSO |  | 380 kV; Hessen; completed 2023 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 44 | Schleife – Röhrsdorf | Schleife | Röhrsdorf | 380 | AC OHL | 3600 | 70 | 2 | 50Hertz | Planning | 2028 | BBPlG | P45 | TSO |  | 380 kV; Sachsen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 46 | Hamburg Nord – Dollern | Hamburg Nord | Dollern | 380 | AC OHL | 3600 | 40 | 2 | TenneT | Under Construction | 2026 | BBPlG | P70b | TSO |  | 380 kV; from Hamburg area to SH | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 55 | Elsfleth West – Ganderkesee | Elsfleth West | Ganderkesee | 380 | AC OHL | 3600 | 25 | 2 | TenneT | Planning | 2028 | BBPlG | P37c | TSO |  | 380 kV replacement; added to BBPlG 2021 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 56 | Elbe-Lippe-Leitung (Conneforde section) | Conneforde | Dollern area | 380 | AC OHL | 3600 | 60 | 2 | TenneT | Planning | 2029 | BBPlG | P37d | TSO |  | Part of Elbe-Lippe-Leitung | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 57 | Elbe-Lippe-Leitung (Dollern – Ovenstädt – Bechterdissen) | Dollern | Bechterdissen | 380 | AC OHL | 3600 | 200 | 2 | TenneT | Planning | 2029 | BBPlG | P37e | TSO |  | 2x 4000 A circuits; Dollern-Landesbergen ~100 km, then to Bechterdissen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 58 | Elbe-Lübeck-Leitung (Büchen – Wahle) | Büchen/Breitenfelde | Wahle | 380 | AC OHL | 3600 | 170 | 2 | TenneT | Planning | 2030 | BBPlG | P32b | TSO |  | New 380 kV; SH to NI | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 65 | Borken – Gießen Nord – Karben | Borken | Karben | 380 | AC OHL (HTLS) | 3600 | 150 | 2 | TenneT | Planning | 2030 | BBPlG | P43c | TSO |  | HTLS reconductoring; Hessen | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
BBPlG 77 | Isar – Altheim | Isar | Altheim | 380 | AC OHL | 3600 | 7 | 2 | TenneT | Planning | 2028 | BBPlG | P55b | TSO |  | Short connection from SuedOstLink endpoint to Altheim | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 1 | Kassø (DK) – Hamburg Nord – Dollern | Kassø (DK) | Dollern | 380 | AC OHL | 3600 | 152 | 2 | TenneT | Commissioned | 2020 | EnLAG | P69/P70 | TSO |  | 220→380 kV; Audorf-HH/Nord 2018, HH/Nord-Dollern 2019; Mittelachse SH | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 2 | Ganderkesee – Wehrendorf (– St. Hülfe) | Ganderkesee | Wehrendorf / St. Hülfe | 380 | AC OHL | 3600 | 95 | 2 | TenneT / Amprion | Commissioned | 2023 | EnLAG | P10 | TSO |  | New 380 kV; cable pilot St. Hülfe; cross-TSO; completed 2023 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 3 | Uckermarkleitung (Neuenhagen – Bertikow – Krajnik PL) | Neuenhagen | Bertikow / Vierraden / Krajnik (PL) | 380 | AC OHL | 3600 | 115 | 2 | 50Hertz | Commissioned | 2025 | EnLAG | P30 | TSO |  | Fully commissioned Feb 17, 2025; cross-border PL link | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 4 | Thüringer Strombrücke (Lauchstädt – Redwitz) | Lauchstädt | Redwitz / Remptendorf | 380 | AC OHL | 3600 | 192 | 2 | 50Hertz / TenneT | Commissioned | 2017 | EnLAG | P44 | TSO |  | 50Hz: 161 km, TenneT: 31 km; halved redispatch costs (207M→105M EUR) | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 6 | Wahle – Mecklar | Wahle | Mecklar | 380 | AC OHL (partial cable pilot) | 3600 | 230 | 2 | TenneT | Commissioned | 2024 | EnLAG | P42 | TSO |  | ~230 km; fully operational 2024; one of longest onshore projects | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 9 | Hamburg/Krümmel – Schwerin | Hamburg/Krümmel | Schwerin | 380 | AC OHL | 3600 | 65 | 2 | 50Hertz | Commissioned | 2012 | EnLAG | P32 | TSO |  | Wind collection line; MV-SH interconnection; completed 2012 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 10 | Redwitz – Grafenrheinfeld | Redwitz | Grafenrheinfeld | 380 | AC OHL | 3600 | 100 | 2 | TenneT | Commissioned | 2016 | EnLAG | P53b | TSO |  | Part of south-west interconnector; completed 2016 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 14 | Wesel – Meppen (Niederrhein – Emsland) | Niederrhein (Wesel) | Meppen | 380 | AC OHL | 3600 | 150 | 2 | Amprion | Under Construction | 2027 | EnLAG | P9b | TSO |  | 220→380 kV; ~53 km cable pilot; 11 km gap closure Voerde-Rheinberg | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 18 | Ostbayernring (Redwitz – Schwandorf) | Redwitz | Schwandorf | 380 | AC OHL | 3600 | 185 | 2 | TenneT | Under Construction | 2026 | EnLAG | P53 | TSO |  | Via Mechlenreuth/Etzenricht; Redwitz-Mechlenreuth operational Oct 2022; final PFB May 2024 | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
EnLAG 19 | Kruckel – Dauersberg | Kruckel | Dauersberg | 380 | AC OHL | 3600 | 111 | 2 | Amprion | Under Construction | 2027 | EnLAG | P64 | TSO |  | 76 km approved/under construction, 35 km completed | NEP 2025 / BBPlG / EnLAG
AVACON-L01 | 110-kV Twistetal – Paderborn/Süd (LH-11-1205) | UW Twistetal | UW Paderborn/Süd | 110 | OHL replacement (Danube mast) |  | 47 |  | Avacon Netz | Under Construction | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity upgrade, RE integration, age replacement | 35m avg mast height | VNB NAP 2024
AVACON-L02 | 110-kV Kunrau – Tylsen | UW Kunrau | 110-kV Steinitz-Ellenberg | 110 | Cable (cost factor <2.75 requires cable) |  | 35 |  | Avacon Netz | Approved | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Ring closure, supply security, RE integration Altmark |  | VNB NAP 2024
AVACON-L03 | 110-kV Sommersdorf – Wolmirstedt | UW Sommersdorf (new) | UW Wolmirstedt | 110 | OHL new build |  | 45 |  | Avacon Netz | Planning | 2029 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration, >1000 MW transmission capacity |  | VNB NAP 2024
EDIS-L01 | 110-kV Großbeeren – Thyrow (Ersatzneubau) | UW Großbeeren | UW Thyrow | 110 | OHL replacement (2 parallel, 106 masts) |  | 15 |  | E.DIS Netz | Planning | 2031 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age replacement, capacity upgrade | Timeline: 2024-26 planning, 2027-28 PFV, 2029 construction | VNB NAP 2024
NBW-L01 | 110-kV Meßkirch – Stockach (LA 1850) | UW Meßkirch | UW Stockach | 110 | OHL reinforcement |  |  |  | Netze BW | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration, supply security |  | VNB NAP 2024
NBW-L02 | 110-kV Trossingen – Tuttlingen (System 0911) | UW Trossingen | UW Tuttlingen | 110 | OHL reinforcement |  |  |  | Netze BW | Approved | 2026 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity upgrade | PFB June 2024 | VNB NAP 2024
NBW-L03 | 110-kV Kupferzell – Lindach (NAP Nr. 6) | UW Kupferzell | UW Lindach | 110 | OHL reinforcement (twin bundles + 2nd circuit) |  |  |  | Netze BW | Approved | 2029 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration Hohenlohe/SHA | 2 subsections | VNB NAP 2024
NBW-L04 | 110-kV Anbindung UW Beimbach | Leitungsanlage 0325 | UW Beimbach (new) | 110 | OHL new build |  |  |  | Netze BW | Planning | 2030 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | New UW connection, RE integration | ROV phase | VNB NAP 2024
NBW-L05 | 110-kV Goldshöfe – Nördlingen | UW Goldshöfe | UW Nördlingen | 110 | OHL reinforcement |  |  |  | Netze BW | Under Construction | 2027 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity upgrade |  | VNB NAP 2024
MITNETZ-L01 | 110-kV Herlasgrün – Markneukirchen (Vogtlandring) | UW Herlasgrün | UW Markneukirchen | 110 | OHL replacement |  | 13.5 |  | MITNETZ Strom | Under Construction | 2026 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Supply security Vogtland |  | VNB NAP 2024
MITNETZ-L02 | 110-kV Eula – Oberelsdorf | UW Eula | UW Oberelsdorf | 110 | OHL replacement |  | 34.4 |  | MITNETZ Strom | Under Construction | 2027 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age replacement, RE integration | 14M EUR; first 8 km done | VNB NAP 2024
MITNETZ-L03 | 110-kV Finsterwalde – Doberlug/West | UW Finsterwalde | UW Doberlug/West | 110 | OHL upgrade |  |  |  | MITNETZ Strom | Planning | 2026 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration BB |  | VNB NAP 2024
MITNETZ-L04 | 110-kV Lauchstädt – Halle/Ost | UW Lauchstädt | UW Halle/Ost | 110 | OHL replacement |  |  |  | MITNETZ Strom | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Transmission capacity limit |  | VNB NAP 2024
MITNETZ-L05 | 110-kV Marke – Piesteritz | UW Marke | UW Piesteritz | 110 | OHL replacement |  |  |  | MITNETZ Strom | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age, supply security |  | VNB NAP 2024
MITNETZ-L06 | 110-kV Lauchstädt – Querfurt – Reinsdorf | UW Lauchstädt | UW Reinsdorf (via Querfurt) | 110 | OHL new build |  |  |  | MITNETZ Strom | Planning | 2030 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | New 380/110 kV UW Querfurt/Nord connection |  | VNB NAP 2024
SHNETZ-L01 | 110-kV Schuby/West – Weding (LH-13-106) | UW Schuby/West | UW Weding | 110 | OHL replacement |  |  |  | SH Netz | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE wind integration; replaces 1953 line | PFV spring 2025 | VNB NAP 2024
SHNETZ-L02 | 110-kV Nord-Ostsee-Kanal – Schuby | UW Schuby/West | Nord-Ostsee-Kanal crossing | 110 | OHL replacement |  |  |  | SH Netz | Planning | 2030 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration | PFV docs expected spring 2026 | VNB NAP 2024
SHNETZ-L03 | 110-kV Heide – Heide/West – Strubbel | UW Heide | UW Strubbel | 110 | OHL new/replacement |  |  |  | SH Netz | Approved | 2027 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Wind energy Dithmarschen exceeds capacity | PFB issued | VNB NAP 2024
SHNETZ-L04 | 110-kV Flensburg – Weding | UW Flensburg | UW Weding | 110 | OHL replacement |  | 8 |  | SH Netz | Commissioned | 2023 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age replacement (60yr line) | ~23M EUR | VNB NAP 2024
WEMAG-L01 | 110-kV Güstrow – Görries (Ersatzneubau) | UW Güstrow | UW Görries | 110 | OHL replacement |  |  |  | WEMAG Netz | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration MV |  | VNB NAP 2024
WEMAG-L02 | 110-kV Parchim Süd – Plau am See | UW Parchim Süd | UW Plau am See (new) | 110 | Cable (Erdkabel) |  |  |  | WEMAG Netz | Planning | 2029 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | New UW connection, RE integration |  | VNB NAP 2024
WEMAG-L03 | 110-kV Anbindung UW Wessin | Görries-Parchim section | UW Wessin (380/110 kV) | 110 | OHL new build (double-system) |  | 3.5 |  | WEMAG Netz | Commissioned | 2019 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | 380/110 kV coupling, congestion relief |  | VNB NAP 2024
WEMAG-L04 | 110-kV Hagenow Neubau | Hagenow area | Hagenow area | 110 | OHL new build |  |  |  | WEMAG Netz | Commissioned | 2023 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration, network reconfiguration |  | VNB NAP 2024
SACHSEN-L01 | 110-kV Streumen – Zeithain (Anlage 104) | UW Streumen | UW Zeithain | 110 | OHL replacement |  | 3.8 |  | SachsenNetze | Under Construction | 2025 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age replacement, 14 pylons |  | VNB NAP 2024
SACHSEN-L02 | 110-kV Mickten – Dresden-Räcknitz | UW Mickten | UW Dresden-Räcknitz | 110 | Cable (Erdkabel) |  | 7.4 |  | SachsenNetze | Under Construction | 2027 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Chip industry demand (ESMC/Infineon) | Started March 2025 | VNB NAP 2024
SACHSEN-L03 | 110-kV Räcknitz – Nossener Brücke | UW Dresden-Räcknitz | KW Nossener Brücke | 110 | Cable (Erdkabel) |  | 4 |  | SachsenNetze | Under Construction | 2027 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Network restructuring Dresden |  | VNB NAP 2024
TEN-L01 | 110-kV Bad Langensalza – Ebenheim | UW Bad Langensalza | UW Ebenheim | 110 | OHL reinforcement | 480 |  |  | TEN Thüringer Energienetze | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity upgrade 480 MVA | 16.1M EUR (10/2025-06/2028) | VNB NAP 2024
TEN-L02 | 110-kV Ebenheim – Waltershausen – Gotha | UW Ebenheim | UW Waltershausen | 110 | OHL reinforcement |  |  |  | TEN Thüringer Energienetze | Planning | 2032 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Long-term planning | 14.4M EUR (01/2030-12/2032) | VNB NAP 2024
BW-L01 | 110-kV Kleinschwabhausen – Oberbachern | UW Kleinschwabhausen (new) | UW Oberbachern | 110 | Cable (Erdkabel) |  | 18 |  | Bayernwerk Netz | Under Construction | 2025 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | New UW connection | Longest BW underground cable | VNB NAP 2024
BW-L02 | 110-kV Kastenweiher – Eltmann | UW Kastenweiher | UW Eltmann | 110 | OHL modernization/replacement |  | 55 |  | Bayernwerk Netz | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age modernization | Soil investigation Dec 2024; PFV 2026 | VNB NAP 2024
BW-L03 | 110-kV Bamberg Nord – Bamberg Süd | UW Bamberg Nord | UW Bamberg Süd | 110 | OHL reinforcement |  | 3.5 |  | Bayernwerk Netz | Under Construction | 2026 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration Oberfranken | PFB Nov 2024 | VNB NAP 2024
BW-L04 | 110-kV Töging – Neuötting | UW Töging | UW Neuötting | 110 | OHL modernization (2 sections) |  |  |  | Bayernwerk Netz | Under Construction | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age modernization | S1: Sep 2024-early 2025; S2: from 2027 | VNB NAP 2024
LVN-L01 | 110-kV Leupolz – Memmingen2 (A11/R11) | UW Leupolz | UW Memmingen2 | 110 | OHL upgrade (4 systems, 304 double-bundle) |  | 30.8 |  | LEW Verteilnetz | Planning | 2026 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity upgrade, RE integration |  | VNB NAP 2024
LVN-L02 | 110-kV Woringen – Leupolz (Ertüchtigung) | UW Woringen | UW Leupolz | 110 | OHL upgrade (pylon + conductor replacement) |  | 27 |  | LEW Verteilnetz | Commissioned | 2022 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age upgrade (1970s) | 75 pylons upgraded | VNB NAP 2024
LVN-L03 | 110-kV Memmingen – Dickenreishausen | UW Memmingen | UW Dickenreishausen | 110 | OHL replacement |  | 3.5 |  | LEW Verteilnetz | Commissioned | 2024 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Age modernization |  | VNB NAP 2024
LVN-L04 | 110-kV Dietmannsried – Krugzell | UW Dietmannsried | UW Krugzell | 110 | OHL upgrade |  |  |  | LEW Verteilnetz | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration Allgäu |  | VNB NAP 2024
LVN-L05 | 110-kV Fuchstal – Landsberg | UW Fuchstal | UW Landsberg | 110 | OHL renewal/reinforcement |  |  |  | LEW Verteilnetz | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | RE integration | Citizen info events late 2024 | VNB NAP 2024
WEST-L01 | 110-kV Metternich – Erbach | UW Metternich | UW Erbach | 110 | OHL replacement |  | 45 |  | Westnetz | Under Construction | 2030 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Replaces 1927 line | 175 masts demolished, 135 new (40m avg); ~100M EUR; Erbach-Dörth by summer 2026 | VNB NAP 2024
WEST-L02 | 110-kV Plaidt – Weißenthurm | UW Plaidt | UW Weißenthurm | 110 | OHL reinforcement/replacement |  |  |  | Westnetz | Planning | 2027 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity upgrade, supply security |  | VNB NAP 2024
WEST-L03 | 110-kV Babenhausen – Stockstadt | UW Babenhausen | UW Stockstadt | 110 | OHL expansion |  |  |  | Westnetz | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity expansion |  | VNB NAP 2024
WEST-L04 | 110-kV Kesterbach – Schönbrunn | UW Kesterbach | UW Schönbrunn | 110 | OHL optimization |  |  |  | Westnetz | Planning | 2027 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Network optimization |  | VNB NAP 2024
NERGIE-L01 | 110-kV Winterschneidbach – Müncherlbach | UW Winterschneidbach | UW Müncherlbach | 110 | OHL replacement (capacity tripling) |  |  |  | N-ERGIE Netz | Under Construction | 2026 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Capacity tripling for RE W. Mittelfranken |  | VNB NAP 2024
NERGIE-L02 | 110-kV Nürnberg-Thon (Netzverstärkung) | Nürnberg-Thon area | Nürnberg-Thon area | 110 | Network reinforcement |  |  |  | N-ERGIE Netz | Planning | 2028 | §14d EnWG |  | DSO (110 kV) | Urban load growth |  | VNB NAP 2024

## Substations
Name | Type | City | State | Voltage (kV) | Capacity (MW) | Capacity (MVA) | Operator | Status | COD Year | Associated Project | Grid Level | Notes | Source
Konverter Brunsbüttel | Converter Station (New) | Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | TenneT | Under Construction | 2028 | BBPlG 3 (SuedLink West) | TSO | North end; construction started Feb 2024 | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Großgartach (Leingarten) | Converter Station (New) | Leingarten | Baden-Württemberg | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | TransnetBW | Under Construction | 2028 | BBPlG 3 (SuedLink West) | TSO | South end; near Heilbronn | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Wilster | Converter Station (New) | Wilster | Schleswig-Holstein | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | TenneT | Under Construction | 2028 | BBPlG 4 (SuedLink East) | TSO | North end | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Bergrheinfeld West | Converter Station (New) | Bergrheinfeld | Bayern | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | TenneT | Under Construction | 2028 | BBPlG 4 (SuedLink East) | TSO | South end; near Schweinfurt | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Wolmirstedt | Converter Station (New) | Wolmirstedt | Sachsen-Anhalt | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | 50Hertz | Under Construction | 2027 | BBPlG 5/5a (SuedOstLink) | TSO | North end; 4 GW with SOL+ expansion | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Isar (Landshut) | Converter Station (New) | Landshut | Bayern | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | TenneT | Under Construction | 2027 | BBPlG 5/5a (SuedOstLink) | TSO | South end; near Isar nuclear site; 4 GW with SOL+ | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Klein Rogahn | Converter Station (New) | Klein Rogahn (Schwerin) | Mecklenburg-Vorpommern | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | 50Hertz | Planning | 2030 | BBPlG 5a (SuedOstLink+) | TSO | North end SOL+ extension | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Emden (Ost) | Converter Station (New) | Emden | Niedersachsen | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | Amprion | Under Construction | 2027 | BBPlG 1 (A-Nord) | TSO | North end A-Nord | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Osterath | Converter Station (New) | Meerbusch-Osterath | Nordrhein-Westfalen | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | Amprion | Under Construction | 2027 | BBPlG 1 (A-Nord) / BBPlG 2 (Ultranet) | TSO | South A-Nord / North Ultranet junction | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Philippsburg | Converter Station (New) | Philippsburg | Baden-Württemberg | 380 DC / 380 AC | 2000 |  | TransnetBW | Commissioned | 2025 | BBPlG 2 (Ultranet) | TSO | South end Ultranet; at former nuclear site; ready 2025 | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Heide West | Converter Station (New) | Heide | Schleswig-Holstein | 525 DC / 380 AC | 4000 |  | Amprion | Planning | 2032 | BBPlG 48 (NordWestLink) | TSO | North end; 4 GW | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Polsum | Converter Station (New) | Marl-Polsum | Nordrhein-Westfalen | 525 DC / 380 AC | 4000 |  | Amprion | Planning | 2032 | BBPlG 48 (NordWestLink) | TSO | South end; 4 GW; near Ruhr area | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Wilhelmshaven | Converter Station (New) | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | Amprion | Planning | 2032 | BBPlG 49 (Korridor B Süd) | TSO | North end Korridor B Süd | NEP 2025 / BBPlG
Konverter Hamm | Converter Station (New) | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 525 DC / 380 AC | 2000 |  | Amprion | Planning | 2032 | BBPlG 49 (Korridor B Süd) | TSO | South end Korridor B Süd | NEP 2025 / BBPlG
UW Conneforde | Substation Upgrade | Conneforde | Niedersachsen | 380/110 |  |  | TenneT | Commissioned | 2023 | BBPlG 6/31/34 | TSO | Major hub; multiple 380 kV lines converge | NEP 2025 / BBPlG
UW Wahle | Substation Upgrade | Wahle (Peine) | Niedersachsen | 380/220/110 |  |  | TenneT | Commissioned | 2024 | EnLAG 6/BBPlG 10/BBPlG 58 | TSO | Key hub for Wahle-Mecklar, Wolmirstedt-Wahle, Elbe-Lübeck | NEP 2025 / BBPlG
UW Mecklar | Substation Upgrade | Mecklar (Ludwigsau) | Hessen | 380/220/110 |  |  | TenneT | Commissioned | 2024 | EnLAG 6/BBPlG 12/17/35/43 | TSO | Critical node; 5 projects converge | NEP 2025 / BBPlG
UW Dollern | Substation Upgrade | Dollern | Niedersachsen | 380/220/110 |  |  | TenneT | Commissioned | 2020 | EnLAG 1/BBPlG 38/57 | TSO | Northern grid hub | NEP 2025 / BBPlG
UW Vieselbach | Substation Upgrade | Vieselbach (Erfurt) | Thüringen | 380/220/110 |  |  | 50Hertz | Commissioned | 2017 | EnLAG 4/BBPlG 12/13 | TSO | Key hub Thüringen | NEP 2025 / BBPlG
UW Grafenrheinfeld | Substation Upgrade | Grafenrheinfeld | Bayern | 380 |  |  | TenneT | Commissioned | 2016 | EnLAG 10/BBPlG 20 | TSO | Former nuclear site; N-S transmission hub | NEP 2025 / BBPlG
UW Redwitz | Substation Upgrade | Redwitz | Bayern | 380 |  |  | TenneT | Commissioned | 2022 | EnLAG 4/10/18 | TSO | Junction: Strombrücke, Ostbayernring, Redwitz-Grafenrheinfeld | NEP 2025 / BBPlG
UW Schwandorf | Substation Upgrade | Schwandorf | Bayern | 380 |  |  | TenneT | Under Construction | 2026 | EnLAG 18 | TSO | Ostbayernring south end | NEP 2025 / BBPlG
UW Stade | Substation Upgrade | Stade | Niedersachsen | 380/110 |  |  | TenneT | Under Construction | 2028 | BBPlG 7 | TSO | North end Stade-Landesbergen | NEP 2025 / BBPlG
UW Landesbergen | Substation Upgrade | Landesbergen | Niedersachsen | 380 |  |  | TenneT | Commissioned | 2020 | BBPlG 7/57 | TSO | Hub Stade-Landesbergen + Elbe-Lippe | NEP 2025 / BBPlG
UW Sommersdorf | Substation New | Sommersdorf | Sachsen-Anhalt | 110 |  |  | Avacon Netz | Planning | 2028 | AVACON-L03 | DSO (110 kV) | New UW for RE integration | VNB NAP 2024
UW Heinersdorf (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Heinersdorf | Brandenburg | 380/110 |  |  | E.DIS / 50Hertz | Commissioned | 2017 |  | DSO (110 kV) | 380/110 kV coupling with 50Hertz | VNB NAP 2024
UW Putlitz Süd (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Putlitz Süd | Brandenburg | 380/110 |  |  | E.DIS / 50Hertz | Commissioned | 2016 |  | DSO (110 kV) | 380/110 kV coupling with 50Hertz | VNB NAP 2024
UW Gransee (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Gransee | Brandenburg | 380/110 |  |  | E.DIS / 50Hertz | Commissioned | 2016 |  | DSO (110 kV) | 380/110 kV coupling with 50Hertz | VNB NAP 2024
UW Altentreptow Süd (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | 380/110 |  |  | E.DIS / 50Hertz | Commissioned | 2017 |  | DSO (110 kV) | 380/110 kV coupling with 50Hertz | VNB NAP 2024
UW Meßkirch | Substation New | Meßkirch | Baden-Württemberg | 110 |  |  | Netze BW | Under Construction | 2027 | NBW-L01 | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW St. Leon-Rot | Substation New | St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | 110 |  |  | Netze BW | Planning | 2028 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Beimbach | Substation New | Rot am See | Baden-Württemberg | 110 |  |  | Netze BW | Planning | 2030 | NBW-L04 | DSO (110 kV) | ROV phase | VNB NAP 2024
UW Ellwangen-Neunstadt | Substation New (110/20 kV) | Ellwangen | Baden-Württemberg | 110/20 |  |  | Netze BW | Under Construction | 2026 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Querfurt/Nord (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Esperstedt/Querfurt | Sachsen-Anhalt | 380/110 |  |  | MITNETZ / 50Hertz | Planning | 2032 | MITNETZ-L06 | DSO (110 kV) | New 380/110 kV coupling | VNB NAP 2024
UW Schwarzenberg | Substation Replacement | Schwarzenberg | Sachsen | 110 |  |  | MITNETZ Strom | Under Construction | 2026 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Halle/Saale West | Substation Upgrade (double busbar) | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 110 |  |  | MITNETZ Strom | Under Construction | 2026 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Großräschen | Substation Extension (6 fields + 3rd busbar) | Großräschen | Brandenburg | 110 |  |  | MITNETZ Strom | Commissioned | 2022 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Altdöbern | Substation New | Altdöbern | Brandenburg | 110 |  |  | MITNETZ / 50Hertz | Commissioned | 2022 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Schuby/West | Substation Extension | Schuby | Schleswig-Holstein | 110 |  |  | SH Netz | Planning | 2028 | SHNETZ-L01 | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Wessin (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Wessin | Mecklenburg-Vorpommern | 380/110 |  |  | WEMAG / 50Hertz | Commissioned | 2019 | WEMAG-L03 | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Parchim Süd | Substation New | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 110 |  |  | WEMAG Netz | Commissioned | 2018 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Mühlenbeck | Substation New (110 kV coupling) | Schossin | Mecklenburg-Vorpommern | 110 |  |  | WEMAG / 50Hertz | Planning | 2027 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Plau am See | Substation New | Plau am See | Mecklenburg-Vorpommern | 110 |  |  | WEMAG Netz | Planning | 2029 | WEMAG-L02 | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
Netzknoten Horka (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Horka | Sachsen | 380/110 |  |  | SachsenNetze / 50Hertz | Under Construction | 2027 |  | DSO (110 kV) | Görlitz district | VNB NAP 2024
Netzknoten Dresden Nord (380/110 kV) | Substation New (380/110 coupling) | Dresden | Sachsen | 380/110 |  |  | SachsenNetze / 50Hertz | Planning | 2030 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Zeithain | Substation Extension + Upgrade | Zeithain | Sachsen | 110 |  |  | SachsenNetze | Under Construction | 2028 | SACHSEN-L01 | DSO (110 kV) | Meißen district | VNB NAP 2024
UW Dresden-Räcknitz | Substation Extension (new 110 kV switchgear) | Dresden | Sachsen | 110 |  |  | SachsenNetze | Under Construction | 2027 | SACHSEN-L02/L03 | DSO (110 kV) | For semiconductor industry | VNB NAP 2024
UW Gotha Gleichenstraße | Substation Reconstruction | Gotha | Thüringen | 110 |  | 130 | TEN Thüringer Energienetze | Planning | 2027 |  | DSO (110 kV) | +130 MVA; 12.0M EUR (06/2025-12/2027) | VNB NAP 2024
UW Kleinschwabhausen | Substation New | Kleinschwabhausen | Bayern | 110 |  |  | Bayernwerk Netz | Under Construction | 2025 | BW-L01 | DSO (110 kV) | Oberbayern | VNB NAP 2024
UW Leupolz | Substation Upgrade (switching→UW) | Kempten-Leupolz | Bayern | 110 |  |  | LEW Verteilnetz | Commissioned | 2022 | LVN-L01 | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Untereichen | Substation Extension + Upgrade | Untereichen | Bayern | 110/20 |  |  | LEW Verteilnetz | Commissioned | 2024 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Ketteldorf | Substation Extension | Heilsbronn | Bayern | 110 |  | 83 | N-ERGIE Netz | Under Construction | 2026 |  | DSO (110 kV) | 83 MVA total (20+63) | VNB NAP 2024
UW Petersaurach | Substation Extension + Upgrade | Petersaurach | Bayern | 110 |  |  | N-ERGIE Netz | Under Construction | 2026 |  | DSO (110 kV) |  | VNB NAP 2024
UW Winterschneidbach | Substation Extension + Upgrade | Winterschneidbach | Bayern | 110 |  | 143 | N-ERGIE Netz | Under Construction | 2025 | NERGIE-L01 | DSO (110 kV) | 143 MVA (from 80) | VNB NAP 2024